## СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
2018-09-11 |  | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
DC ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Серия SUPERIORE DC INVERTER Wi-Fi Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности «A» / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / Режим Silence 20 dB(A) / Ионизатор / 3D-распределение потока воздуха / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS/I-09 SPR/A17/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/26,0 | 31500
|  | ZACS/I-12 SPR/A17/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 800x300x198 | 720×515×255 | 8,5/27,5 | 34700
|  | ZACS/I-18 SPR/A17/N1 | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/37,0 | 55800
|  | ZACS/I-24 SPR/A17/N1 | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 67400
Серия VENEZIA DC INVERTER Wi-Fi Класс энергоэффективности «A» / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Гарантия 3 года / Режим Silence 21 dB(A) / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS/I-09 HV/A18/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/27,0 | 33500
|  | ZACS/I-12 HV/A18/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 800x300x198 | 720×515×255 | 8,5/27,0 | 35900
Серия PERFECTO DC INVERTER Европейский класс энергоэффективности SEER «A++» / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C"/ Детектор утечки фреона / Самодиагностика / Стабильная работа в диапазоне напряжения 175~264 В / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
|  | ZACS/I-07 HPF/A17/N1 | 2,2 (0,5-2,4) | 2,3 (0,5-2,8) | 773×250×185 | 720×428×310 | 8,5/21,5 | 29500
|  | ZACS/I-09 HPF/A17/N1 | 2,5 (0,5-3,4) | 2,5 (0,5-3,5) | 773×250×185 | 776×540×320 | 8,5/26,0 | 31900
|  | ZACS/I-12 HPF/A17/N1 | 3,2 (0,6-3,6) | 3,6 (0,6-3,8) | 773×250×190 | 842×596×320 | 8,5/31,0 | 35000
|  | ZACS/I-18 HPF/A17/N1 | 4,6 (0,7-5,2) | 5,0 (0,7-5,3) | 970×300×225 | 842×596×320 | 13,5/33,0 | 53000
|  | ZACS/I-24 HPF/A17/N1 | 6,4 (1,8-6,5) | 6,9 (1,8-7,0) | 970×300×225 | 955×700×396 | 13,5/46,0 | 67500
Серия ELEGANTE DC INVERTER Класс энергоэффективности «A» / 3D-распределение потока воздуха / Функция Follow Me / Гарантия 3 года / Режим Silence 21 dB(A) / Работа на охлаждение и обогрев до -15 °C
|  | ZACS/I-07 HE/A18/N1 | 2,2 (1,3-3,0) | 2,3 (1,3-3,3) | 700x285x188 | 670x520x255 | 8,0/23,0 | 27400
|  | ZACS/I-09 HE/A18/N1 | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/26,0 | 29000
|  | ZACS/I-12 HE/A18/N1 | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 800x300x198 | 720×515×255 | 8,5/27,5 | 32000
|  | ZACS/I-18 HE/A18/N1 | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/37,0 | 51400
|  | ZACS/I-24 HE/A18/N1 | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 62900
ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON-OFF | Серия SUPERIORE Wi-Fi Уникальный Hi-Tech дизайн / Класс энергоэффективности «A» / Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin / 3D-распределение потока воздуха / Управление кондиционером по Wi-Fi из любой точки мира (IOS, Android)
|  | ZACS-07 SPR/A17/N1 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 20900
|  | ZACS-09 SPR/A17/N1 | 2.65 | 2.7 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 22100
|  | ZACS-12 SPR/A17/N1 | 3.55 | 3.65 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 27900
Серия PERFECTO Класс энергоэффективности «A» / Гарантия 5 лет / Защита дома от замерзания: функция "обогрев +8 °C" / Самодиагностика / Стабильная работа в диапазоне напряжения 175~264 В / Детектор утечки фреона / Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
|  | ZACS-07 HPF/A17/N1 | 2.3 | 2.3 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/22,0 | 18900
|  | ZACS-09 HPF/A17/N1 | 2.6 | 2.7 | 698×250×185 | 720x428x310 | 7,5/24,5 | 20700
|  | ZACS-12 HPF/A17/N1 | 3.3 | 3.4 | 773×250×185 | 776x540x320 | 8,5/30,0 | 25900
|  | ZACS-18 HPF/A17/N1 | 4.8 | 5 | 849×289×210 | 848x540x320 | 11,0/39,0 | 41000
|  | ZACS-24 HPF/A17/N1 | 6.2 | 6.7 | 970×300×225 | 913x680x378 | 13,5/50,0 | 51000
Серия PARADISO Энергоэффективность класса "А" / Функция Follow Me / Авторестарт / Самодиагностика/ Вывод дренажа в 2 стороны / Режим Silence 24 dB(A) / HD-фильтр высокой плотности / Гарантия 3 года
|  | ZACS-07 HPR/A18/N1 | 2.1 | 2.2 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 18300
|  | ZACS-09 HPR/A18/N1 | 2.65 | 2.7 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 19900
|  | ZACS-12 HPR/A18/N1 | 3.55 | 3.65 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 25000
|  | ZACS-18 HPR/A18/N1 | 5.3 | 5.45 | 970x315x235 | 802x535x298 | 11,0/38,0 | 40700
|  | ZACS-24 HPR/A18/N1 | 7 | 7.2 | 970x315x235 | 800x690x300 | 15,0/44,0 | 50000
|  | ZACS-30 HPR/A18/N1 new! | 7.9 | 7.8 | 1100×330×235 | 900×700×350 | 16,0/57,0 | 63900

## ПОЛУПРОМ
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
2018-09-24 |  | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР ВНЕШН. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Полупромышленные сплит-системы кассетного типа FORTE INTEGRO Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Компактные размеры моделей 12К и 18К (650x650) / Распределение потока воздуха на 360° / Super slim - компктный размер внутреннего блока от 205 мм / Защита от скачков напряжения 195~250 В / Встроенная помпа / Длина трассы до 50 м
|  | ZACC-12 H/ICE/FI/N1 (compact) | 3.664 | 3.81 | 570x260x570 | 770x555x300 | 16,3/30,5 | 64500
|  | ZACC-18 H/ICE/FI/N1 (compact) | 5.363 | 5.569 | 570x260x570 | 770x555x300 | 16,5/36,5 | 70000
|  | ZACC-24 H/ICE/FI/N1 | 7.034 | 7.62 | 840x205x840 | 845x702x363 | 22,1/52,7 | 89500
|  | ZACC-36 H/ICE/FI/N1 | 10.551 | 10.551 | 840x245x840 | 946x810x410 | 24,9/77,1 | 122000
|  | ZACC-48 H/ICE/FI/N1 | 14.068 | 15.24 | 840x245x840 | 900x1170x350 | 27,0/93,2 | 142000
|  | ZACC-60 H/ICE/FI/N1 | 16.12 | 17.878 | 840x287x840 | 900x1170x350 | 29,0/97,0 | 155000
Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Вывод дренажа в 2 стороны / Защита от скачков напряжения 195~250 В / Длина трассы до 50 м
|  | ZACU-18 H/ICE/FI/N1 | 5.422 | 5.569 | 1068x675x235 | 770x555x300 | 24,0/36,5 | 66000
|  | ZACU-24 H/ICE/FI/N1 | 7.034 | 7.62 | 1068x675x235 | 845x702x363 | 24,6/52,7 | 85000
|  | ZACU-36 H/ICE/FI/A18/N1 | 10.551 | 10.551 | 1285x675x235 | 946x810x410 | 29,9/77,1 | 118000
|  | ZACU-48 H/ICE/FI/N1 | 14.068 | 15.24 | 1285x675x235 | 900x1170x350 | 31,0/93,2 | 137750
|  | ZACU-60 H/ICE/FI/N1 | 16.12 | 17.585 | 1660x675x235 | 900x1170x350 | 39,0/97,0 | 151000
Полупромышленные сплит-системы канального типа FORTE INTEGRO Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C)/ Защита от скачков напряжения 195~250 В / Длина трассы до 50 м
|  | ZACD-18 H/ICE/FI/N1 | 3.604 | 3.81 | 920×635×210 | 770x555x300 | 24,0/36,5 | 69000
|  | ZACD-24 H/ICE/FI/N1 | 5.275 | 5.569 | 920×635×270 | 845x702x363 | 26,5/52,7 | 90000
|  | ZACD-36 H/ICE/FI/N1 | 7.033 | 7.62 | 1140×775×270 | 946x810x410 | 36,0/77,1 | 125000
|  | ZACD-48 H/ICE/FI/N1 | 10.55 | 11.723 | 1200×865×300 | 900x1170x350 | 44,5/93,2 | 145000
|  | ZACD-60 H/ICE/FI/N1 | 14.067 | 16.12 | 1200×865×300 | 900x1170x350 | 47,0/97,0 | 154900
Кондиционеры колонного типа Встроенные ТЭН'ы 2500 - 3600 Вт / 3D-распределение потока воздуха / Мощный воздушный поток до 2000 м³/час
|  | ZACF-24 H/N1 | 7.2 | 8,1 (+2,5 ТЭН) | 500x1760x280 | 900x640x300 | 37,0/51,0 | 89400
|  | ZACF-48 H/N1 | 14 | 15,0 (+3,6 ТЭН) | 580x1870x380 | 950x1050x340 | 55,0/96,0 | 150000
|  | ZACF-60 H/N1 | 16 | 17,0 (+3,6 ТЭН) | 580x1870x380 | 950x1386x340 | 55,0/106,0 | 169000

## МУЛЬТИСПЛИТ
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
2018-09-24 |  | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР БЛОКА, мм | ВЕС, кг | ЦЕНА РОЗНИЦА RUB
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Наружные блоки мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC Технология DC Inverter / Европейский класс энергоэффективности SEER «A++» / Возможность подключения до 5 внутренних блоков / Широкий диапазон рабочих температур от -15 до + 50 °C
|  | ZACO/I-14 H2 FMI/N1 | 4.1032 | 4.3962 | 800x554x333 | 30.5 | 67900
|  | ZACO/I-18 H2 FMI/N1 | 5.2755 | 5.5686 | 800x554x333 | 36 | 77500
|  | ZACO/I-21 H3 FMI/N1 | 6.1547 | 6.5944 | 845х702x363 | 47 | 96300
|  | ZACO/I-28 H4 FMI/N1 | 8.2063 | 8.7925 | 946x810x410 | 67.6 | 116800
|  | ZACO/I-36 H4 FMI/N1 | 10.551 | 11.1372 | 946x810x410 | 70 | 150000
|  | ZACO/I-42 H5 FMI/N1 | 12.3095 | 12.3095 | 946x810x410 | 76 | 172000
Внутренние блоки настеннго типа мульти сплит- cистемы MULTI COMBO ERP DC Самоочистка / Уровень шума 25 dB(A)
|  | ZACS/I-07 HIN FMI/N1 | 2.0516 | 2.3447 | 715x250x188 | 6.9 | 13400
|  | ZACS/I-09 HIN FMI/N1 | 2.6377 | 2.9308 | 715x250x188 | 6.9 | 14000
|  | ZACS/I-12 HIN FMI/N1 | 3.517 | 3.8101 | 800x275x188 | 8 | 15200
|  | ZACS/I-18 HIN FMI/N1 | 5.2755 | 5.5686 | 940x275x205 | 10 | 18900
Внутренние блоки канального типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота 210 мм)
|  | ZACD/I-09 H FMI/N1 | 2.6377 | 2.9308 | 700x210x635 | 18.5 | 30500
|  | ZACD/I-12 H FMI/N1 | 3.517 | 3.8101 | 700x210x635 | 18.4 | 32500
|  | ZACD/I-18 H FMI/N1 | 5.2755 | 5.8617 | 920x210x635 | 23 | 34000
Внутренние блоки кассетного типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC 3D вентилятор / Встроенная помпа / Компактные размеры (650x650 мм)
|  | ZACC/I-12 H FMI/N1 | 3.517 | 4.1032 | 570x260x570 | 16 | 31300
|  | ZACC/I-18 H FMI/N1 | 5.2755 | 5.2755 | 570x260x570 | 18 | 36700
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры
Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пуль ДУ
Мобильные кондиционеры (Серия М)
Ионизатор / Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пульт ДУ
Сменные цветные панели
Система очистки воздуха
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры серии ECO
Выносной пульт / световая индикация режимов работы / встроенная помпа / компактные размеры
Традиционные сплит-системы серии SLIM
Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410

## PORTABLE
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | Габариты упаковки, мм | Габариты прибора, мм | ВЕС НЕТТО, кг | ВЕС БРУТТО, кг | ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия Marko Polo III - третье поколение легенды. Самый компактный дизайн / Таймер 24 часа / Пульт ДУ / LED дисплей / Ночной режим / Класс энергосбережения «А»
| ZACM-07 MP-III/N1 | 2.05 | - | 404*885*388 | 354*698*338 | 20 | 24 | 17490
| ZACM-09 MP-III/N1 | 2.63 | - | 404*885*389 | 354*698*339 | 22.5 | 26.5 | 19490
| ZACM-12 MP-III/N1 | 3.5 | - | 404*885*390 | 354*698*340 | 23 | 27 | 22490
Дизайнерская серия Massimo - элегантный белый и шикарный черный. Скрытый дисплей / Режимы «Sleep» и «Auto» / Функция «Swing» (создание волнообразного потока воздуха) / Интегрированный пульт ДУ / Класс энергосбережения «А» / Функция управления по Wi-Fi* *(для модели Black)
| ZACM-09 MS/N1 | 2.64 | - | 485*860*395 | 435*715*350 | 26 | 30 | 21990
| ZACM-12 MS/N1 | 3.51 | - | 485*860*395 | 435*715*350 | 30 | 34 | 24990
| ZACM-12 MS/N1 Black | 3.51 | - | 485*860*395 | 435*715*350 | 30 | 34 | 25990
11.09.2018
ПРАЙС-ЛИСТ 2018