## 1.Пушки эл. и пром.вентиляторы
Электрические тепловые пушки
Модель |  | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Увеличе-ние t, °C | Сеть, В | Регули- ровочный термостат | Особенности | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BKN/BKS Сверхкомпактные металлокерамические пушки по лучшей цене. Хит продаж!
| BKN-3 / BKS-3 | 2,2 / 0 | 100 | 70 | 220 | есть | Сверхкомпактный корпус, металлокерамический нагрева-тельный элемент, цветная упаковка | 1.1 | 150х180х170 | 1790
| BKN-5 | 3 / 1,8 / 0 | 150 | 70 |  |  |  | 1.6 | 175х205х180 | 2990
Серия BKX. Легкие компактные пушки с металлокерамическим нагревательным элементом.
| BKX-3 | 2 / 1 / 0 | 120 | 50 | 220 | есть | Компактный корпус, металлокерамический нагрева-тельный элемент, цветная упаковка, 3 года гарантии | 1.7 | 175х175х190 | 2090
| BKX-5 | 3 / 1,8 / 0 | 250 | 36 |  |  |  | 2.1 | 205х205х195 | 2990
| BKX-7 | 5 / 2,5 / 0 | 300 | 50 |  |  |  | 3.4 | 250х225х235 | 4790
Серия PE. Компактные пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона
| BHP-PE-2 | 2 / 1 / 0 | 260 | 24 | 220 | есть | Изменение угла наклона корпуса, увеличенный нагрев воздуха, теплоотражающий экран | 3.4 | 250x315x245 | 2590
| BHP-PE-3 | 3 / 1,5 / 0 |  | 35 |  |  |  | 3.7 | 250x315x245 | 3090
| BHP-PE-5 | 4,5 / 3 / 0 |  | 52 |  |  |  | 4.5 | 250x350x315 | 4190
Серия PRORAB 2. Профессиональные пушки с возможностью подвеса на стену
| BHP-P2-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повыш. точность | Точный капиллярный термостат, возможность подвеса на стену, двойной корпус | 5 | 340х400х300 | 3890
| BHP-P2-5 | 4,5 / 3 / 1,5 | 400 | 34 |  |  |  | 5.6 |  | 5190
| BHP-P2-3 Limited Edition | 3 / 1,5 / 0 | 400 | 25 |  |  | Специальная серия "15 лет BALLU". Повышенная производительность, армированный блок управления, расширенная гарантия 3 года | 5 |  | 4190
| BHP-P2-15 | 15 / 9 / 0 | 1600 | 30 | 380 |  | Модели с возможностью регулировки угла наклона. Термостат с функцией ручного перезапуска, трёхфазная вилка | 13 | 385×515×490 | 14590
| BHP-P2-22 | 22 / 11 / 0 |  | 42 |  |  |  | 21.5 | 766х640х472 | 17590
Серия PRORAB. Профессиональные пушки в двойном круглом корпусе с регулировкой угла наклона
| BHP-P-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | - | Двойной корпус, изменение угла наклона корпуса, удобная намотка кабеля с фиксатором, эргономичная ручка | 4.8 | 305х365х300 | 3390
| BHP-P-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  |  | 5.6 |  | 4390
| BHP-P-6 | 6 / 4 / 0 | 850 | 21 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность |  | 7.7 | 345х420х315 | 5990
| BHP-P-9 | 9 / 6 / 0 |  | 32 |  |  |  | 7.9 |  | 6790
Серия ME. Компактные и легкие пушки в прямоугольном корпусе
| BHP-ME-2 | 2 / 1 / 0 | 140 | 43 | 220 | есть | Компактные размеры, легкий вес, встроенный регулировочный термостат | 2.6 | 185x285x175 | 2390
| BHP-ME-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 |  |  |  | 2.9 | 245х350х185 | 2890
| BHP-ME-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  |  | 3.5 | 245х350х225 | 4390
| BHP-ME-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 |  |  | 6.5 | 315х450х250 | 6290
Серия MASTER. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные
| BHP-M-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повы-шенная точность | Термостат с функцией ручного перезапуска, высокоточный капиллярный термостат, удобная опора с рельефной ручкой для переноски, уменьшенные габаритные размеры | 3.9 | 280х390х220 | 3690
| BHP-M-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  |  | 4.4 |  | 4990
| BHP-M-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 |  |  | 7.2 | 340х485х290 | 7190
| BHP-M-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1100 | 41 |  |  |  | 12.6 | 410х570х315 | 12790
| BHP-M-24 | 24 / 12 / 0 | 1700 | 43 |  |  |  | 19 | 430х555х430 | 16590
| BHP-M-30 | 30 / 15 / 0 | 2500 | 36 |  |  |  | 19.1 |  | 18590
| BHP-M-36 | 36 / 18 / 0 |  | 43 |  |  |  | 23.2 | 430х555х460 | 23790
Серия MW. Специализированная подвесная серия тепловентиляторов с пультом управления
| BHP-MW-5 | 4,5 / 3 / 1,5 / 0 | 450 | 34 | 220 | 0…30 °C, повы-шенная точность | Выносной пульт управления. Регулировка угла наклона в двух плоскостях. Кронштейн в комплекте | 4.8 | 215х250х285 | 7290
| BHP-MW-9 | 9 / 6 / 3 / 0 | 900 | 32 | 380 |  |  | 7.3 | 255х305х350 | 9390
Промышленные мобильные вентиляторы
Модель |  | Производи-тельность, м3/ч | Количество скоростей |  | Сеть, В |  | Особенности | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BIF. Промышленные мобильные вентиляторы с высокопроизводительными трёхскоростными двигателями. Новинка 2018
| BIF-8B | 8000 | 3 |  | 220 |  | Универсальная модель для установки на полу или подвеса на стену | 5.3 | 580х590х265 | 3990
| BIF-12D | 12500 |  |  |  |  | Высокопроизводительная модель в корпусе барабанного типа на колёсном шасси | 13.8 | 730х750х280 | 9990
Электрические
тепловые пушки
№1 В РОССИИ
с 2011 года
www.ballu.ru
08.10.2018

## 2.Пушки газ.и диз
Газовые тепловые пушки
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч |  | Расход топлива, кг/ч | Время работы, ч стандартный баллон 27 л |  | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BHG-M. Газовые тепловые пушки профессиональной серии, эксклюзивный дизайн Ballu
BHG-10M | 10 | 270 |  | 0,7 - 0,8 | 16.5 |  | 5 | 460х285х186 | 5690
BHG-20M | 17 | 270 |  | 1,3 - 1,45 | 9 |  |  |  | 6690
Серия BHG. Эффективные газовые тепловые пушки профессиональной серии
BHG-10 | 10 | 270 |  | 0,7 - 0,8 | 16.5 |  | 5.3 | 445x290x190 | 5390
BHG-20 | 17 | 270 |  | 1,3...1,45 | 9 |  | 5.4 |  | 6390
BHG-40 | 33 | 720 |  | 2,5…2,7 | 5 |  | 8.3 | 595х 335х220 | 9390
BHG-60 | 53 | 1000 |  | 4…4,4 | 3 |  | 11.7 | 710х415х270 | 11990
BHG-85 | 75 | 2000 |  | 5,6...6,2 | 2 |  | 14.1 | 810х415х270 | 18990
Дизельные тепловые пушки
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Объем бака, л | Расход топлива, кг/ч | Время работы на макс. мощности, ч | Способ подачи топлива | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
НОВИНКА Серия SIBER HEAT прямой нагрев. Уникальный дизайн дизельных тепловых пушек
BHDP-10 SH | 10 | 450 | 12 | 0.8 | 15 | компрессор | 10.5 | 690х410х260 | 19590
BHDP-20 SH | 20 | 550 |  | 1.6 | 6 |  |  |  | 20990
BHDP-30 SH | 30 | 720 | 19 | 2.4 | 8 |  | 18 | 770х610х430 | 25590
Серия TUNDRA прямой нагрев. Надежные профессиональные дизельные тепловые пушки
BHDP-10 | 10 | 590 | 12 | 0.8 | 15 | компрессор | 10.5 | 680х400х280 | 17590
BHDP-20 | 20 |  |  | 1.6 | 6 |  |  |  | 18590
BHDP-30 | 30 | 700 | 17 | 2.4 | 8 |  | 16.6 | 770х440х310 | 22990
BHDP-50 | 50 | 760 | 38 | 4 | 9 |  | 22 | 860х460х380 | 29990
BHDP-100 | 100 | 1300 | 68 | 8.3 | 7 | насос | 41 | 1215х705х505 | 79990
Серия TUNDRA НЕпрямой нагрев. Дизельные пушки с высокоэффективным трёхходовым теплообменником
BHDN-20 | 20 | 500 | 24 | 1.6 | 15 | компрессор | 22 | 890x675x440 | 37990
BHDN-30 | 30 | 760 | 50 | 2.4 | 17 | насос | 34.4 | 1110x670х500 | 69990
BHDN-50 | 50 | 2000 | 68 | 4 | 15 |  | 59 | 1220x800x500 | 84990
BHDN-80 | 80 |  |  | 6.4 | 9 |  |  |  | 93990
Серия BHG-M
Серия TUNDRA BHDN
Серия BHG
Серия TUNDRA BHDP
www.ballu.ru
Газовые и дизельные
тепловые пушки
№1 В РОССИИ
с 2011 года
08.10.2018
Серия SIBER HEAT

## 3.ИК эл
Электрические инфракрасные обогреватели
Модель | Мощность, кВт | Особенности | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия APL. Универсальные панельные ИК обогреватели. Хит продаж!
BIH-APL-0.6 | 0.6 | Самая популярная серия ИК обогревателей. Долговечное анодирование 25 мкм с повышенной эффективностью ИК обогрева, запатентованный малозаметный трапециевидный корпус. Удобный подвес на потолок, набор для монтажа в комплекте. Гарантия 2 года | 230 | 2.2 | 130х40х885 | 2490
BIH-APL-0.8 | 0.8 |  |  | 2.8 | 130х40×1125 | 2690
BIH-APL-1.0 | 1 |  |  | 3.4 | 130х40х1365 | 3090
BIH-APL-1.5 | 1.5 |  |  | 4.2 | 130x40x1630 | 3990
BIH-APL-2.0 | 2 |  |  | 6.8 | 255х40х1360 | 5590
BIH-APL-3.0 | 3 |  |  | 7.8 | 255x40x1630 | 6990
Серия AP4. Новейшие панельные ИК обогреватели в серебристом корпусе
BIH-AP4-0.6 | 0.6 | Профессиональная серия панельных ИК обогревателей. Пылевлагозащита IP54, поворотные кронштейны для подвеса на потолок или стену, герметичный коммутационный блок. Самые компактные размеры. Корпус серебристого цвета. Гарантия 3 года | 230 | 2 | 130х40х820 | 2790
BIH-AP4-0.8 | 0.8 |  |  | 2.6 | 130х40х1060 | 3090
BIH-AP4-1.0 | 1 |  |  | 3.2 | 130x40х1300 | 3690
BIH-AP4-2.0 | 2 |  |  | 6.5 | 255x40x1300 | 6790
BIH-AP4-3.0 | 3 |  | 400 | 9.6 | 380x40x1190 | 8190
Серия AP4-W. Новейшие панельные ИК обогреватели в белом корпусе
BIH-AP4-0.6-W | 0.6 | Серия AP4 с в корпусе белого цвета (термостойкое полимерное покрытие, не желтеющее и не темнеющее со временем). | 230 | 2 | 130х40х820 | 2790
BIH-AP4-0.8-W | 0.8 |  |  | 2.6 | 130x40х1060 | 3090
BIH-AP4-1.0-W | 1 |  |  | 3.2 | 130х40х1300 | 3690
Серия AP4-B. Интерьерные панельные ИК обогреватели с чёрными панелями.
BIH-AP4-1.0-B | 1 | Серия AP4 с чёрными, еще более эффективными панелями. Отлично сочетаются с тёмными интерьерами. | 230 | 3.2 | 130х40х1300 | 3990
BIH-AP4-2.0-B | 2 |  |  | 6.5 | 255x40x1300 | 7190
Модель | Мощность, кВт | Особенности | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия T. Мощные ИК обогреватели с открытыми ТЭНами из нержавеющей стали
BIH-T-1.0-E | 1 | Эффективны даже на ветру и морозе. Отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. | 230 | 1.9 | 110x45х935 | 2390
BIH-T-1.5-E | 1.5 |  |  | 2.8 | 110х45х1360 | 2990
BIH-T-2.0-E | 2 |  |  | 3.1 | 110х45х1735 | 3590
BIH-T-1.0 | 1 | Эффективны даже на ветру и морозе. Отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. Декоративная защитная решетка |  | 2.1 | 110x45х935 | 2590
BIH-T-1.5 | 1.5 |  |  | 3.1 | 110х45х1360 | 3190
BIH-T-2.0 | 2 |  |  | 3.5 | 110х45х1735 | 3890
BIH-T-3.0 | 3 | Мощный направленный обогрев. Усиленная рама с кронштейнами, цельный отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. Подвес на высоту до 20 м | 400 | 5 | 305x45х935 | 5790
BIH-T-4.5 | 4.5 |  |  | 6.8 | 305x45х1360 | 7690
BIH-T-6.0 | 6 |  |  | 8.3 | 305x45x1785 | 9490
Серия S2. Новое поколение ИК обогревателей для монтажа в подвесной потолок
BIH-S2-0.3 | 0.3 | Новейший кабельный нагревательный элемент, двойная теплоизоляция, не требуют усиления каркаса потолка | 230 | 3.4 | 592х35x592 | 2790
BIH-S2-0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3190
Серия LM. Мобильный ламповый ИК обогреватель, энергоэффективный аналог тепловой пушки.
BIH-LM-1.5 | 1,5 / 1 / 0,5 | Напольное размещение или подвес на кронштейне (опция), датчик опрокидывания, 3 режима работы, сетевая вилка | 230 | 3.5 | 350х460х315 | 3290
BIH-LM-3.0 | 3 / 2 / 1 | Мощный направленный обогрев. Изменяемый угол наклона. Колесное шасси, 3 режима работы, сетевая вилка |  | 5.3 | 480х800х590 | 9990
Серия LW2. Компактный ламповый ИК обогреватель. Новинка сезона 2018-19!
BIH-LW2-1.5 | 1,5 / 0,75 | Дизайн Platinum series, ромбовидная форма корпуса повышает эффективность распределения тепла, удобный поворотный кронштейн, IP24 (применение на улице), сетевая вилка | 230 | 1.5 | 555х135х120 | 1990
Серия LW. Компактный ламповый ИК обогреватель. Хит продаж!
BIH-LW-1.2 | 1,2 / 0,6 | Поворотный кронштейн для крепления на стену, индикатор режима работы, сетевая вилка | 230 | 1.5 | 550x150x115 | 1490
BIH-LW-1.5 | 1,5 / 1 / 0,5 |  |  | 1.7 | 560х165х120 | 1790
Серия L. Универсальные ламповые ИК обогреватели
BIH-L-2.0 | 2 | Встроенный терморегулятор, отражатель с оребрением, хромированная защитная решетка, поворотные кронштейны, сетевая вилка, IP24. Гарантия 2 года | 230 | 3.5 | 740х180х90 | 3190
BIH-L-3.0 | 3 |  |  | 4.1 | 940х180х90 | 4290
BIH-IR-2000 | Запасные лампы для инфракрасных обогревателей серии L. Упаковываются в индивидуальную, групповую и транспортную коробки (по 1/10/50 шт) |  |  | 0.3 | 60х630х60 | 1090
BIH-IR-3000 |  |  |  | 0.4 | 60х830х60 | 1290
BIH-LS-220 | Стальной телескопический штатив высотой до 2,1 м для мобильной установки |  |  | 2.7 | 115х1240х115 | 1690
Термостаты к инфракрасным обогревателям на стр.9 «Аксессуары»
AP4, AP4-W, AP4-B
Серия T
Серия
L
S2
LW2
APL
www.ballu.ru
Электрические инфракрасные
обогреватели
№1 В РОССИИ
с 2011 года
LM
08.10.2018
LW

## 4.ИК газ
Газовые инфракрасные обогреватели
Модель | Тепловая мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | Розжиг | Особенности | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия Compact. Компактные газовые ИК обогреватели для открытых площадок
BIGH-3 | 3 | 30 | ручной | Изменение угла наклона. Для обогрева и приготовления пищи | 1.55 | 225х215х221 | 2390
BIGH-4 | 4,5…3 | 45 |  | Регулировка мощности. Контроль пламени | 2.3 | 338×372×278 | 3490
Модель | Тепловая мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | Розжиг | Особенности | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия Galaxy. Газовые ИК обогреватели для направленного обогрева в любых, в том числе жилых, помещениях
BIGH-55 | 4,2 / 2,8 / 1,4 | 20-60 | пьезо | Эксклюзивный дизайн. Высококачественная керамическая панель класса "А". 3 режима обогрева. Независимость от электропитания | 8.45 | 370х755х398 | 6990
BIGH-55 Black | 4,2 / 2,8 / 1,4 | 20-60 | пьезо | Эксклюзивный дизайн - цвет графит. Износостойкое покрытие. Керамическая панель класса "А". 3 режима обогрева. Независимость от электропитания | 8.45 | 370х755х398 | 7990
BIGH-55H | Модель BIGH-55 с встроенным электрическим ИК обогревателем 1,5 кВт |  |  |  | 9.9 | 370х755х398 | 9990
BIGH-55F | Модель BIGH-55 с встроенным тепловентилятором 1,5 кВт |  |  |  | 10.8 |  | 10990
Серия Flame. Уличный газовый инфракрасный камин
BOGH-15 | до 13 кВт | в радиусе 3 м | электро- пьезо | Площадь обогрева до 25м²! Нержавеющая жаропрочная сталь AISI 430. Встроенная колёсная база из 3х колёс - лёгкость в перемещении! Колба из боросиликатного закалённого стекла - перепады t до 220°С. BOGH-15E с пультом ДУ. Тепловой поток выше на 25% | 40 | 847х2410х770 | 29990
BOGH-15E |  |  | С пульта ДУ |  |  |  | 39990
НОВИНКА Серия Vela. Уличный газовый инфракрасный обогреватель
BOGH-18 Vela | до 13 кВт | в радиусе 1,5-2 м | пъезо | Простой и надежный уличный газовый инфракрасный обогреватель. Максимальная комплектация: Регулируемый столик; Боковая колесная база; Газовый редуктор и шланг. | 15 | 810х2210х810 | 14990
Аксессуары для уличных газовых инфракрасных обогревателей серии Flame, Glace
Столик BOGH-T (полим. покрытие) | Сталь с полимерным антикоррозийным покрытием. |  |  |  | 4.4 | 905х125х780 | 3590
Столик BOGH-TS (нерж. сталь) | Нержавеющая зеркальная полированная сталь |  |  |  | 4.3 | 905х125х780 | 4590
Чехол BOGH-P | Чехол защитный для уличных газовых обогревателей |  |  |  | 0.5 |  | 2990
Рекламная поверхность | Рекламная магнитная поверхность с индивидуальным дизайном клиента. |  |  |  | 0.4 | 575х840 | 2990
Грифельная поверхность | Грифельная поверхность с возможностью нанесения надписей мелом. |  |  |  | 0.4 | 575х840 | 2590
Колба | Запасная колба из жаропрочного боросиликатного стекла,устойчивого к перепадам температур до 220°С |  |  |  | 2.4 | 90х1450 | 4990
*При температуре воздуха +10оС, обогреватель способен повысить температуру до +25 оС на площади до 10м2
BIGH-4
BIGH-3
BIGH-55 BIGH-55H BIGH-55F BIGH-55 Black
www.ballu.ru
Газовые инфракрасные
обогреватели
№1 В РОССИИ
с 2011 года
08.10.2018

## 5.Завесы компактные
Компактные электрические тепловые завесы (высота установки до 2,5 м)
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия S1 Eco. Компактные завесы для стандартных дверей и окон выдачи товара с оптимальными характеристиками
BHC-CE-3L | 2,5 / 1,25 | 250 | до 2,2 | на корпусе | 220 | 3.2 | 460х210х135 | 3790
BHC-CE-3 | 3 / 1,5 | 300 |  |  |  | 3.9 | 505х190х135 | 4390
BHC-CE-3T | 3 / 1,5 / 0 | 400 |  | на корпусе + встроенный терморегулятор |  | 6 | 760х190х135 | 5490
Серия S2. Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности с минимальным уровнем шума
BHC-L06-S03 | 3 / 1,5 / 0 | 350 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 4.9 | 585х155х155 | 4990
BHC-L08-S05 | 5 / 2,5 / 0 | 450 |  |  |  | 7.2 | 805х155х155 | 6990
BHC-L10-S06 (BRC-E) | 6 / 3 / 0 | 700 |  | пульт BRC-E с терморегу-лятором |  | 9.1 | 1090х155х155 | 10990
BHC-L15-S09 (BRC-E) | 9 / 4,5 / 0 | 1050 |  |  | 380 | 13.3 | 1575х155х155 | 14290
Серия S2-М. Компактные завесы S2 в корпусе цвета «серебристый металлик»
BHC-L08-S05-М | 5 / 2,5 / 0 | 450 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 7.2 | 805х155х155 | 7590
BHC-L10-S06-М (BRC-E) | 6 / 3 / 0 | 700 |  | пульт BRC с терморегу-лятором |  | 9.1 | 1090х155х155 | 11990
BHC-L15-S09-М (BRC-E) | 9 / 4,5 / 0 | 1050 |  |  | 380 | 13.3 | 1575х155х155 | 15590
Серия T2 (L). Завесы повышенной производительности с ТЭНами для установки на стандартные двери
BHC-L08-T03 | 3 / 1,5 / 0 | 600 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 9 | 815х210х135 | 6790
Устанавливаются на высоту до 2,5 м. Монтаж - только горизонтально. Завесы мощностью 6 и 9 кВт комплектуются электронными пультами управления BRC-E
Серия S1 Eco
Серия S2 Металлик
Серия T2 (L)
Серия S2
www.ballu.ru
Компактные тепловые завесы
№1 В РОССИИ
с 2011 года
08.10.2018

## 6.Завесы пром.ГОСТ
Промышленные тепловые завесы нового поколения, соответствуют ГОСТ 32512
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия PS-T. Электрические тепловые завесы
BHC-B10T06-PS | 6 / 4 / 0 | 1100 | до 3 | 220/380 | 13 | 1090х215х200 | 13490
BHC-B15T09-PS | 9 / 6 / 0 | 1600 |  | 380 | 17 | 1500х215х200 | 19390
BHC-M10T06-PS | 6 / 4 / 0 | 1500 / 1200 | до 3,5 | 220/380 | 15 | 1090х240х220 | 16490
BHC-M10T09-PS | 9 / 6 / 0 |  |  | 380 | 16 |  | 16690
BHC-M15T09-PS | 9 / 6 / 0 | 2300 / 1800 |  |  | 20 | 1455х240х220 | 23290
BHC-M15T12-PS | 12 / 8 / 0 |  |  |  | 21 |  | 23390
BHC-M20T12-PS | 12 / 8 / 0 | 3000 / 2500 |  |  | 24 | 1905х240х220 | 27390
BHC-M20T18-PS | 18 / 9 / 0 |  |  |  | 26 |  | 28690
BHC-M20T24-PS | 24 / 12 / 0 |  |  |  | 27 |  | 33390
BHC-M25T12-PS | 12 / 6 / 0 | 3750 / 3000 |  |  | 31.5 | 2350x240x220 | 35990
BHC-H10T12-PS | 12 / 6 / 0 | 2500 / 1800 | до 4,5 | 380 | 23 | 1120х285х295 | 22190
BHC-H15T18-PS | 18 / 9 / 0 | 3800 / 2700 |  |  | 28 | 1530х285х295 | 31290
BHC-H20T24-PS | 24 / 12 / 0 | 5000 / 3500 |  |  | 40 | 2020х285х295 | 34590
BHC-H20T36-PS | 36 / 18 / 0 |  |  |  | 44 |  | 36890
Завесы BALLU серии PS (Professional Standard) - новый стандарт эффективности и надёжности
Модель | Тепловая мощность, кВт* | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия PS-W. Тепловые завесы с водяным теплообменником
BHC-B10W10-PS | 8 | 1100 | до 3 | 220 | 14 | 1090х215х240 | 19490
BHC-B15W15-PS | 14 | 1600 |  |  | 19 | 1500х215х240 | 24990
BHC-M10W12-PS | 11.3 | 1400 / 1200 / 1000 | до 3,5 |  | 19 | 1090х240х260 | 25190
BHC-M15W20-PS | 20.2 | 2300 / 2000 / 1700 |  |  | 26 | 1450х240х260 | 32890
BHC-M20W30-PS | 29.6 | 3200 / 2700 / 2200 |  |  | 30 | 1900х240х260 | 41090
BHC-H10W18-PS | 19.8 | 2500 / 2100 / 1700 | до 4,5 |  | 24 | 1100х290х300 | 29590
BHC-H15W30-PS | 30.5 | 3800 / 3200 / 2600 |  |  | 31 | 1510х290х300 | 39290
BHC-H20W45-PS | 40 | 5000 / 4200 / 3400 |  |  | 43 | 1960х290х300 | 45490
Серия PS-A. Воздушные завесы без нагрева
BHC-H10A-PS | - | 2500 / 2100 / 1700 | до 4,5 | 220 | 18 | 1120х285х295 | 17690
BHC-H15A-PS |  | 3800 / 3200 / 2600 |  |  | 23 | 1530х285х295 | 24990
BHC-H20A-PS |  | 5000 / 4200 / 3400 |  |  | 33 | 2020х285х295 | 27990
* При температуре теплоносителя 95/70°С и воздуха в помещении 15°С
Преимущества завес BALLU серии PS (Professional Standard): - Единственные завесы в России, соответствующие новейшему стандарту ГОСТ 32512 - Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов) - Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, долговечные необслуживаемые подшипники) - Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%! - Пониженный уровень шума - Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60 °С ! - Кронштейны для удобного монтажа в комплекте - Расширенная гарантия 3 года! Завесы могут устанавливаться горизонтально или вертикально, слева или справа от проёма. Все завесы PS-M и PS-H комплектуются электронным пультом BRC-E или BRC-W с встроенным терморегулятором, дополнительно можно подключить энергоэффективный блок BRC-C. Подробная информация на странице 9 «Аксессуары». Завесы PS-B оснащаются пультом NTL.
www.ballu.ru
Промышленные завесы
серии PS
№1 В РОССИИ
с 2011 года
08.10.2018

## 7.Завесы STELLA
Интерьерные тепловые завесы серии STELLA
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи- тельность, м3/ч | Сеть, В | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия STELLA с электрическим нагревом
BHC-D20-T18-MS / BS | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 | 380 | 355х1950х505 | 245000
BHC-D22-T18-MS / BS |  |  |  | 355х2200х505 | 280000
BHC-D25-T24-MS / BS | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 |  | 355х2450х505 | 315000
BHC-D20-T18-MG | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 |  | 355х1950х505 | 255000
BHC-D22-T18-MG |  |  |  | 355х2200х505 | 292000
BHC-D25-T24-MG | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 |  | 355х2450х505 | 330000
Серия STELLA с водяным теплообменником
BHC-D20-W35-MS / BS | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 | 380 | 355х1950х505 | 280000
BHC-D22-W35-MS / BS |  |  |  | 355х2200х505 | 310000
BHC-D25-W45-MS / BS | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 |  | 355х2450х505 | 355000
BHC-D20-W35-MG | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 |  | 355х1950х505 | 290000
BHC-D22-W35-MG |  |  |  | 355х2200х505 | 322000
BHC-D25-W45-MG | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 |  | 355х2450х505 | 370000
* При температуре теплоносителя 95/70°С и воздуха в помещении 15°С
Все завесы комплектуются проводным пультом дистанционного управления BRC с терморегулятором (+5…30°C).
|  |  | Модель | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Основание для вертикальной установки
|  |  | BHC-DB-MS / BS | 520x70x450 | 11990
|  |  | BHC-DB-MG | 520x70x450 | 12990
|  |  | BHC-DB2 | 355x5x505 | 4590
Комплект для горизонтального подвеса
|  |  | BHC-DF | - | 5990
Декоративный элемент на торец завесы
|  |  | BHC-DC1 | 355х2х505 | 5590
|  |  | BHC-DC1-MG | 355х2х506 | 6990
Зеркальная - MS
(Mirror steel)
Преимущества:
- Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия);
- Все крепежные элементы и коммуникации не видны после установки завесы;
- Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной плотности потока;
- Конструкция вентузлов и двойные стенки корпуса минимизируют уровень шума;
- Поворотные сопла в базовой комплектации;
- Симметричный корпус позволяет устанавливать завесы с любой стороны проема.
BHC-DB
BHC-DB2
Шлифованная - BS
(Brushed steel)
Золотая - MG
(Mirror Gold)
Интерьерные завесы
серии STELLA
№1 В РОССИИ
с 2011 года
www.ballu.ru
08.10.2018

## 8.Водяные ТВ и дестратификаторы
Водяные тепловентиляторы (воздушно-отопительные агрегаты)
Модель | Мощность, кВт* | Мощность, кВт** | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия W3-S. Компактные тепловентиляторы в шумопоглощающем корпусе, трёхскоростной вентилятор, кронштейн в комплекте
BHP-W3-20-S | 26 | 19 | 3200 / 2500 / 1800 | 220 | 8 | 640х585х300 | 19990
BHP-W3-30-S | 45.5 | 34 | 3000 / 2300 / 1650 |  | 9 |  | 22990
Серия W2-S. Промышленные тепловентиляторы с трёхскоростными двигателями, экономичная автоматика, IP54
BHP-W2-40-S | 42 | 31 | 6000 / 5400 / 4400 | 220 | 21 | 815x770x325 | 24990
BHP-W2-70-S | 70 | 52 | 5700 / 4000 / 3400 |  | 24 |  | 28990
BHP-W2-100-S | 95 | 70 | 5500 / 3700 / 3000 |  | 29 | 815x770x350 | 33990
Серия W2. Мощные производительные тепловентиляторы, сниженный уровень шума, IP54
BHP-W2-30 | 42 | 31 | 6000 | 220 | 21 | 815х770х325 | 22990
BHP-W2-60 | 71 | 52 | 5700 |  | 24 |  | 26990
BHP-W2-90 | 102 | 75 | 5500 |  | 29 | 815х770х350 | 31990
BHP-B2 | Кронштейн для удобного монтажа на стены, колонны или потолок под углом 0, 15, 30 или 45 градусов |  |  | - | 5 | 750х730х50 | 990
* При температуре теплоносителя 130/90°С и воздуха в помещении 0°С ** При температуре теплоносителя 90/70°С и воздуха в помещении 0°С
Дестратификаторы
Модель | Особенности |  | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Эффективный прибор для выравнивания перепада температур в помещениях с высокими потолками
BDS-1 | Металлическая решетка-анемостат равномерно распределяет воздушный поток на площади до 400 м2 |  | 7500 | 220 | 18 | 760х350х760 | 21990
BDS-1-S |  |  | 8700 / 7500 / 6500 |  |  |  | 23990
Экономия до 40% затрат на поддержание необходимой температуры в помещении
BDS-1
BDS-1-S
www.ballu.ru
Водяные тепловентиляторы
и дестратификаторы
№1 В РОССИИ
с 2011 года
BHP-W2
BHP-W2-S
Кронштейн
BHP-B2
08.10.2018
BHP-W3-S
(кронштейн в комплекте)

## 9.Аксессуары
Термостаты (терморегуляторы)
Модель | Ток коммутации, А | Диапазон установки, °C | ЖК экран | Програм-мирование | Встроенный выключатель | Индикация включения | Подключение на обогрев и/или охлаждение | Монтаж | Сеть, В | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Термостаты. Используются для поддержания заданной температуры
BMT-1 | 16 (10)* | +10…+30 | нет | нет | нет | да | да | накладной | 220 | 83х83х38 | 790
BMT-2 | 16 (10)* | +5…+30 | нет | нет | да | да | да | накладной |  | 83х83х38 | 950
BDT-1 | 16 | +5…+55 | да | да | да | да | да | встроенный |  | 86х90х47 | 2990
* При токе до 10 А обеспечивается повышенная точность терморегулятора
Пульты управления
Модель | Ток коммутации, А | Диапазон установки, °C | Режимов нагрева |  | Режимов производи-тельности | Индикация включения | Подключение выносного термодатчика | Монтаж | Сеть, В | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Пульты управления
BRC-E | 10 | +5…+30 | 3 |  | 2 | да | да (опция) | накладной | 220 | 80х100х40 | 2990
BRC-W |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 2990
Энергоэффективный блок, дополнительная опция к пультам управления BRC-E и BRC-W
BRC-C | 10 | Δ 1…10 | - |  | - | да | - | накладной | 220 | 80х100х40 | 2290
Концевой выключатель. Датчик открытия ворот/дверей в пылевлагозащищенном исполнении IP65
L5R13 | 3 | - | - |  | - | - | - | накладной | 220 |  | 1290
Пульты управления BRC-E для завес с электрическим нагревом, BRC-W для завес с водяным теплообменником без нагрева, водяных тепловентиляторов серии W2-S, W3-S и дестратификаторов BDS-1-S. Преимущества: - Встроенная задержка выключения двигателей; - Возможность подключение нескольких завес/водяных тепловентиляторов к одному пульту; - Возможность подключения выносного датчика температуры; - Светодиодная индикация режимов работы; - Удобное универсальное подключение сзади или сбоку (скрытый или накладной монтаж кабелей).
Энергоэффективный блок BRC-C. Позволяет использовать завесы BALLU в режиме энергосбережения. Подключается дополнительно к основному пульту (BRC-E или BRC-W). На пульте устанавливается температура для поддержания в помещении, на блоке BRC-C - дельта для включения режима энергосбережения. При нагреве воздуха до температуры, заданной на основном пульте за вычетом дельты, завеса автоматически снижает производительность. Это уменьшает энергопотребление и делает намного более комфортным применение завесы в качестве обогревателя - увеличивается температура воздуха на выходе, существенно снижается уровень шума и дискомфорт от мощного воздушного потока. С достижением температуры, заданной на основном пульте, завеса отключает обогрев и в режиме минимального обдува выравнивает температуру в помещении. При этом защита проёма остаётся неизменно эффективной - в любой момент времени открытие ворот или дверей активирует режим максимальной производительности (необходим концевой выключатель). Этот функционал работает на завесах с несколькими режимами производительности. Также блок BRC-C позволяет настроить задержку выключения завесы после закрытия ворот/дверей, чтобы учесть особенности конкретного помещения.
Клапаны, смесительные узлы
[7 empty] | Модель | Рабочее давление, бар | Диаметр резьбы | Kvs | РРЦ, руб
Двухходовой клапан с электроприводом. Новинка 2018
[7 empty] | SF 20-2 | ≤10 | 3/4'' | 8.3 | 5590
Смесительные узлы для водяных завес. Новинка 2018
[7 empty] | MCWU 4.0 | ≤10 | 3/4'' | 4 | 16990
[7 empty] | MCWU 6.3 |  | 3/4'' | 6.3 | 25490
[7 empty] | MCWU 21.0 |  | 1 1/4'' | 21 | 35790
BRC-E
BRC-С
BRC-W
Аксессуары и опции
№1 В РОССИИ
с 2011 года
08.10.2018
Концевой выключатель L5R13
BMT-1
BMT-2
Двухходовой клапан
с электроприводом
SF 20-2
www.ballu.ru
Смесительный узел MCWU
BDT-1